Перечень приборов учета энергоресурсов, рекомендуемых к применению в Курской области\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование средств измерений | Изготовитель | Номер  Госреестра |
| Средства измерения тепловой энергии, теплоносителя, холодной и горячей  воды | | | |
| 1 | Теплосчетчики ТС.ТМК-Н | ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга | 21288-06 |
| 2 | Теплосчетчики ТСК7 | ЗАО НПФ "Логика", г. С.-Петербург | 23194-07 |
| 3 | Теплосчетчики Логика 8961 | ЗАО НПФ "Логика", г. С.-Петербург | 35533-08 |
| 4 | Теплосчетчики СТ3 | ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи | 16177-08 |
| 5 | Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд | ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи | 23649-07 |
| 6 | Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд | ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи | 23648-07 |
| 7 | Счетчики воды горячей ВСТ | ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи | 23647-07 |
| 8 | Счетчики холодной воды и горячей воды MTK/MNK/MTW | ЗАО "Компания Верли", г. Москва | 19728-03 |
| 9 | Счетчики холодной воды и горячей воды крыльчатые СВ-15 | ООО "Метер", г. С.-Петербург | 24319-05 |
| 10 | Счетчики холодной воды и горячей воды СХ(СХИ), СГ(СГИ) | ООО фирма "Ценнер-Водоприбор   Лтд", г. Москва | 17844-07 |
| 11 | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90 | ООО "ПК Прибор", г. Москва | 32539-06 |
| 12 | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ СТВУ | ООО "ПК Прибор", г. Москва | 32540-06 |
| 13 | Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ | ООО "ПК Прибор", г. Москва | 32538-06 |
| Средства измерения учета газа | | | |
| 14 | Счетчики газа СГБМ-1,6 | ООО ПКФ "Бетар", г. Чистополь | 27702-07 |
| 15 | Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК | Фирма "Elster GmbH", Германия | 36709-08 |
| 16 | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО "Эльстер Газэлектроника", г. Арзамас | 20272-00 |
| 17 | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО "Метэко-Премагаз", г. Москва | 30894-05 |
| 18 | Комплексы для измерения количества  газа СГ-ЭК | ООО "Эльстер Газэлектроника", г. Арзамас | 16190-05 |
| 19 | Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК | ООО "Эльстер Газэлектроника", г. Арзамас | 33874-07 |
| 20 | Счетчики газа ротационные RVG | ООО "Эльстер Газэлектроника", г. Арзамас | 16422-07 |
| 21 | Счетчики газа турбинные TRZ | ООО "Эльстер Газэлектроника", г.  Арзамас | 31141-08 |
| 22 | Счетчики газа СГ | ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас | 14124-05 |
| 23 | Корректоры СПГ741 | ЗАО НПФ "Логика", г. С.-Петербург | 20022-08 |
| 24 | Корректоры СПГ761 | ЗАО НПФ "Логика", г. С.-Петербург | 36693-08 |
| Средства измерения электрической энергии | | | |
| 25 | Счетчик активной э/э однофазный СЕ 200 | ОАО "Концерн "Энергомера", г. Ставрополь | 31721-07 |
| 26 | Счетчик э/э ЦЭ6807Б (с модификациями Ц 6807) | ОАО "Концерн   "Энергомера", Ставрополь | 13119-06 |
| 27 | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические Меркурий-200 (200.04, 200.05) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 24410-07 |
| 28 | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 (201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.42, 201.5, 201.6) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 24411-07 |
| 29 | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-202 (202.1, 202.2, 202.2Т, 202.22, 202.22Т, 202.3, 202.4, 202.4Т, 202.42, 202.42Т, 202.5, 201.6) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 26593-07 |
| 30 | Счетчики активной энергии статические однофазные Меркурий-203 (203.1, 203.2) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 31826-07 |
| 31 | Счетчики электрические однофазные  СО-505 (505Т) | ОАО "Московский завод электроизмерительных приборов", г. Москва | 17905-00 |
| 32 | Счетчик э/э однофазный индукционный СО-51ПК | ЗАО  "Приборостроительная компания", п. Томилино Московской области | 35565-07 |
| 33 | Счетчик э/э однофазный электронный  СЭТ1 (с модификациями) | ФГУП "Государственный Рязанский приборный  завод", г. Рязань | 13677-06 |
| 34 | Счетчик э/э трехфазный электронный А1140 (Альфа) | ООО "Эльстар Метроника", г. Москва | 33786-07 |
| 35 | Счетчик э/э многофункциональный ЕВРОАЛЬФА | ООО "Эльстар Метроника", г. Москва | 16666-07 |
| 36 | Счетчик э/э трехфазный многофункциональный Альфа А1800 | ООО "Эльстар  Метроника", г. Москва | 31857-06 |
| 37 | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230 (-230А, -230AR, -230ART, -230АRT2) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 23345-07 |
| 38 | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230АМ (-230АМ-00, -01, -02,-03) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 25617-07 |
| 39 | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-232 с модификациями | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 33384-06 |
| 40 | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-233 мод. (233A, -233AP, -233ART, -233FRT2) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 34196-07 |
| 41 | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-231 | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 29144-07 |
| 42 | Счетчик э/э электронный многофункциональный трехфазный ПРОТОН | ООО "Систел-Автоматизация", г. Москва | 29292-06 |
| 43 | Счетчик э/э цифровой многозадачный трехфазный ПРОТОН-К с модификациями | ООО "Систел-Автоматизация", г. Москва | 35437-07 |
| 44 | Счетчик э/э трехфазный индукционный СА4-514, СА-516, СА4-518 | ОАО "Московский завод электроизмерительных приборов", г. Москва | 34646-07 |
| 45 | Счетчик э/э трехфазный электронный ТРИО | ОАО "ЛЭМЗ",  г. С.-Петербург | 24573-07 |
| 46 | Счетчик э/э ЦЭ6803В | ОАО "Концерн "Энергомера", г. Ставрополь | 12673-06 |
| 47 | Счетчик э/э ЦЭ6822 | ОАО "Концерн "Энергомера", г. Ставрополь | 16811-07 |
| 48 | Счетчик э/э трехфазный электронный СЭТ 3 | ФГУП "Государственный Рязанский приборный  завод", г. Рязань | 14206-07 |

\* Утвержден Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2010 № 487-па (ред. от 21.12.2011) "Об утверждении областной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"