## Лист1
№ п/п | Год | Город, округ, поселок, село | Управление | Закрыто дел | Поступило | № регистрации | число р. | месяц р. | год р. | тема обращения | Адрес | ул, пр, пр-д, пер | дом | корп | квартира | Исполнитель | Управление | S, общая | № распоряжения | кол-во актов первичные | кол-во первичных предписаний | Актов по предписанию | кол-во повторных предписаний | кол-во протоловов | По ст. 19.4 часть.1 | По ст. 19.4 .1часть.1 | По ст. 19.5.часть 1 | По ст. 19.7 | ШТРАФ
1 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-11-20 | 7317/02.1.01-01 |  |  |  | Неисправность системы канализации в квартире. | Литовская | ул | 85 | 2 | 11-а | Тутова Т.Н. | ООО "Спецстрой Курск" | 2004.80 | 1083 | 1 | 1
2 | 2015 | Железнодорожный | УК |  | 29.10.2015 | 02.5.01-04/81 |  |  |  | межпанельные стыки | Союзная | ул | 57 | Б | 45 | Семыкин | ООО "ГУК №1" | 2575.3 | 1099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
3 | 2015 | Железнодорожный | УК |  | 2015-09-22 | К-213 ппр |  |  |  | содержание дома | 3-я Агрегатная | ул | 23а | а1 | 26 | Семыкин | ООО УК "Жилсервис" | 436.9 | 1086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 2
4 | 2015 | Железнодорожный | УК |  | 2015-10-14 | 02.5.01-04/71 |  |  |  | придомовая территория, фасад, выгребная яма | Каширцева | ул. | 12 |  | 2 | Семыкин | ООО УК "Жилсервис" |  | 1094 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2000
5 | 2015 | Железнодорожный | УК |  | 2015-12-03 | 02.5.01-04/97 |  |  |  | протекание кровли | Республиканская | ул. | 56 |  | 508 | Семыкин | ООО "УК СПЕЦСТРОЙ" | 4548.1 | 1106 | 1 | 1
6 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-12-02 | 02.5.01-04/96 |  |  |  | водосточные трубы | Литовская | ул. | 85 | 2 | 11 а | Семыкин | ООО "Спецстрой Курск" | 2004.8 | 1107 | 1 | 1
7 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-11-20 | Г-2160/4 |  |  |  | уличное освещение | ПЛК | пр-т | 79 |  | 29 | Перелыгин | ООО"УК ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" |  | 1119 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 2015 | Центральный | УК |  | 2015-12-04 | Ш-1915/2 |  |  |  | неудовлетворительное состояние кровли | Семеновская | ул. | 77 |  | 74 | Перелыгин | ООО УК "ЖИЛСЕРВИС"ЦЕНТР" | 3566.2 | 1108 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 2015 | Сеймский | УК |  | 01.12.2015 | 7947/02.1.01-01 |  |  |  | Неудовлетворительное состояние входной двери, оборудования поручнем входа в 4-й подъезд, обрезка деревьев. | 1-й Ольховский | переулок | 3 |  | 55 | Тутова Т.Н. | ООО "УК Курска" | 5713.30 | 1103 | 1 | 0
10 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-10-15 | 02.5.01-04/72 |  |  |  | Неудовлетворительное состояние освещени подвала дома и придомовой территории, сноса аварийных деревьев. | Моковская | ул | 32 |  | 6 | Тутова Т.Н. | ООО "Спецстрой Курск" | 1063.10 | 1124 | 1 | 1
11 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-10-22 | 02.5.01-04/74 |  |  |  | Неудовлетворительное состояниесистемы отопления, канализации, электроснабжения, образования сырости в комнатах. | Моковская | ул | 10 | А | 16 | Тутова Т.Н. | ООО "Спецстрой Курск" | 806 | 1125 | 1 | 1
12 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-11-20 | 7317/02.1.01-01 |  |  |  | Неисправность системы канализации в квартире. | Литовская | ул | 85 | 2 | 11-а | Тутова Т.Н. | ООО "Спецстрой Курск" | 2004.80 | 1123 | 1 | 1
13 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-12-14 | 7969/02.1.01-01 |  |  |  | Протекание кровли дома. | Парковая | ул | 10 |  | 15 | Тутова Т.Н. | ООО УК"Сеймского округа" | 2499.10 | 1127 | 1 | 0
14 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-12-11 | 7901/02.1.01-01 |  |  |  | Отсутствие отопления в квартирею | Черняховского | ул | 20 |  | 23 | Тутова Т.Н. | ООО УК"Сеймского округа" | 2689.72 | 1129 | 1 | 0
15 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-11-13 | 02.5.01-04/85 |  |  |  | Заменая стояков холодного и горячего водоснабжения, отсутствие холодного и горячего водоснабжения. | Черняховского | ул | 24 |  | 36 | Тутова Т.Н. | ООО УК"Сеймского округа" | 3052.30 | 1122 | 1 | 1 | 1 | 0
16 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-11-25 | Ш-3673 |  |  |  | Неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций системы канализации. | Пигорева | ул | 11 |  | 21 | Тутова Т.Н. | ООО "УК Жилищное Хозяйство" | 777.40 | 1121 | 1 | 1 | 1 | 0
17 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-12-14 | 02.5.01-04/103 |  |  |  | Неудовлетворительное состояние системы канализации в подвале дома. | Серегина | ул | 6 |  | 80 | Тутова Т.Н. | ООО "УК Сейм" | 4406.50 | 1128 | 1 | 1
18 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-12-15 | 7995/02.1.01-01 |  |  |  | Нарушение правил и норм технической эксплуатации жилого фонда | Черняховского | ул | 18 |  | 58 | Тутова Т.Н. | ООО "УК Курска" | 9624.00 | 1135 | 1 | 1
19 | 2015 | Железнодорожный | УК |  | 08.12.2015 | 02.5.01-04/98 |  |  |  | подтопление подвала | Рабочая 2-я | ул | 9 | Б | 21 | Семыкин | ООО "ГУК №1" | 1613.1 | 1111 | 1 | 1
20 | 2015 | Железнодорожный | УК |  | 2015-02-19 | 02.5.01-04/9 |  |  |  | реионт оконных блоков | Союзная | ул | 12 |  | 203 | Семыкин | ООО "ГУК №1" | 10694.1 | 1112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 10000
21 | 2015 | Железнодорожный | УК |  | 2015-12-10 | 02.5.01-04/100 |  |  |  | намокание стены | Агрегатная 3-я | ул. | 23 | В | 20 | Семыкин | ООО "УК СПЕЦСТРОЙ" | 626.4 | 1114 | 1 | 1
22 | 2015 | Железнодорожный | УК |  | 2015-09-28 | 02.5.01-02/168 |  |  |  | система электроснабжения | Ухтомского | ул. | 1 |  | 5 | Семыкин | ООО "УК СПЕЦСТРОЙ" | 4191.4 | 1117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 2
23 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-08-12 | Кол-2663/2 |  |  |  | кровля, пол | Сумская | ул. | 22 | А | 28 | Семыкин | ООО "УК ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 830.2 | 1115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2
24 | 2015 | Сеймский | УК |  | 2015-07-23 | Щ-2516 |  |  |  | утепление стен | Магистральный | п-д | 8 |  | 33 | Семыкин | ООО УК "СЕЙМСКОГО ОКРУГА" | 7485.7 | 1116 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1000 Р.
25 | 2015 | Центральный | УК |  | 2015-07-09 | 02.5.01-02/125 |  |  |  | утепление стен | Павлова | ул. | 6 |  | 15 | Семыкин | ООО "УК Курска" | 3611.5 | 1118 | 1 | 1 | 1 | 1