Перечень приборов учета энергоресурсов, рекомендуемых к применению в Курской области\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование средств измерений    | Изготовитель      | Номер  Госреестра |
| Средства измерения тепловой энергии, теплоносителя, холодной и горячей  воды |
|  1 | Теплосчетчики ТС.ТМК-Н              | ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга | 21288-06 |
|  2 | Теплосчетчики ТСК7                  | ЗАО НПФ "Логика", г. С.-Петербург | 23194-07 |
|  3 | Теплосчетчики Логика 8961           | ЗАО НПФ "Логика", г. С.-Петербург | 35533-08 |
|  4 | Теплосчетчики СТ3                   | ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи | 16177-08 |
|  5  | Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд    | ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи | 23649-07 |
|  6  | Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд     | ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи | 23648-07   |
|  7  | Счетчики воды горячей ВСТ           | ЗАО "Тепловодомер", г. Мытищи | 23647-07   |
|  8  | Счетчики холодной воды и горячей воды MTK/MNK/MTW                    | ЗАО "Компания Верли", г. Москва  | 19728-03 |
|  9  | Счетчики холодной воды и горячей воды крыльчатые СВ-15                | ООО "Метер", г. С.-Петербург        | 24319-05   |
|  10  | Счетчики холодной воды и горячей воды СХ(СХИ), СГ(СГИ)               | ООО фирма "Ценнер-Водоприбор  Лтд", г. Москва        | 17844-07   |
|  11  | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90           | ООО "ПК Прибор", г. Москва | 32539-06   |
|  12  | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ СТВУ              | ООО "ПК Прибор", г. Москва | 32540-06   |
|  13 | Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ | ООО "ПК Прибор", г. Москва  | 32538-06   |
|  Средства измерения учета газа |
|  14 | Счетчики газа СГБМ-1,6              | ООО ПКФ "Бетар", г. Чистополь         | 27702-07   |
|  15 | Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК       | Фирма "Elster GmbH", Германия |  36709-08 |
|  16 | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК                                 | ООО "Эльстер Газэлектроника", г. Арзамас              | 20272-00   |
|  17 | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК                                   | ООО "Метэко-Премагаз", г. Москва |  30894-05 |
|  18 | Комплексы для измерения количества  газа СГ-ЭК                          | ООО "Эльстер Газэлектроника", г. Арзамас | 16190-05   |
|  19 | Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК                          | ООО "Эльстер Газэлектроника", г. Арзамас | 33874-07   |
|  20 | Счетчики газа ротационные RVG       | ООО "Эльстер Газэлектроника", г. Арзамас | 16422-07   |
|  21 | Счетчики газа турбинные TRZ         | ООО "Эльстер Газэлектроника", г. Арзамас | 31141-08   |
|  22 | Счетчики газа СГ                    | ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас | 14124-05   |
|  23 | Корректоры СПГ741                   | ЗАО НПФ "Логика", г. С.-Петербург | 20022-08   |
|  24 | Корректоры СПГ761                   | ЗАО НПФ "Логика", г. С.-Петербург | 36693-08   |
| Средства измерения электрической энергии |
|  25 | Счетчик активной э/э однофазный СЕ 200                                 | ОАО "Концерн"Энергомера", г. Ставрополь        | 31721-07   |
|  26 | Счетчик э/э ЦЭ6807Б (с модификациями Ц 6807)  | ОАО "Концерн  "Энергомера", Ставрополь | 13119-06   |
|  27 | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические Меркурий-200 (200.04, 200.05)       | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 24410-07   |
|  28 | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 (201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.42, 201.5, 201.6) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 24411-07   |
|  29 | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-202 (202.1, 202.2, 202.2Т, 202.22, 202.22Т, 202.3, 202.4, 202.4Т, 202.42, 202.42Т, 202.5, 201.6)                              | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва |  26593-07 |
|  30 | Счетчики активной энергии статические однофазные Меркурий-203 (203.1, 203.2)                      | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва | 31826-07   |
|  31 | Счетчики электрические однофазные  СО-505 (505Т)                       | ОАО "Московский завод электроизмерительныхприборов", г. Москва | 17905-00   |
|  32 | Счетчик э/э однофазный индукционный СО-51ПК                    | ЗАО  "Приборостроительнаякомпания", п. Томилино Московской области               | 35565-07   |
|  33 | Счетчик э/э однофазный электронный  СЭТ1 (с модификациями)  | ФГУП "ГосударственныйРязанский приборный завод", г. Рязань    | 13677-06   |
|  34 | Счетчик э/э трехфазный электронный А1140 (Альфа)                       | ООО "Эльстар Метроника", г. Москва | 33786-07   |
|  35 | Счетчик э/э многофункциональный ЕВРОАЛЬФА                           | ООО "Эльстар Метроника", г. Москва | 16666-07   |
|  36 | Счетчик э/э трехфазный многофункциональный Альфа А1800  | ООО "Эльстар  Метроника", г. Москва | 31857-06   |
|  37 | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230 (-230А, -230AR, -230ART, -230АRT2) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва            | 23345-07   |
|  38 | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230АМ (-230АМ-00, -01, -02,-03) | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва            | 25617-07   |
|  39 | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-232 с модификациями        | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва             | 33384-06   |
|  40 | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-233 мод. (233A, -233AP, -233ART, -233FRT2)  | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва            | 34196-07   |
|  41 | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-231                         | ООО фирма "Инкотекс", г. Москва            | 29144-07   |
|  42 | Счетчик э/э электронный многофункциональный трехфазный ПРОТОН                              | ООО "Систел-Автоматизация", г. Москва               | 29292-06   |
|  43 | Счетчик э/э цифровой многозадачный трехфазный ПРОТОН-К с модификациями | ООО "Систел-Автоматизация", г. Москва        |  35437-07 |
|  44 | Счетчик э/э трехфазный индукционный СА4-514, СА-516, СА4-518            | ОАО "Московский заводэлектроизмерительныхприборов", г. Москва | 34646-07   |
|  45 | Счетчик э/э трехфазный электронный ТРИО                                | ОАО "ЛЭМЗ",  г. С.-Петербург      | 24573-07   |
|  46 | Счетчик э/э ЦЭ6803В  | ОАО "Концерн "Энергомера", г. Ставрополь        |  12673-06 |
|  47 | Счетчик э/э ЦЭ6822 | ОАО "Концерн "Энергомера", г. Ставрополь        | 16811-07   |
|  48 | Счетчик э/э трехфазный электронный СЭТ 3  | ФГУП "ГосударственныйРязанский приборный завод", г. Рязань    | 14206-07   |

\* Утвержден Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2010 № 487-па (ред. от 21.12.2011) "Об утверждении областной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"