АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2005 г.  г. Курск				                                    № 3786

Об утверждении норм накопления бытовых отходов от потребителей города Курска (в ред. от 17.11.2009 года № 3017, от 15.06.2010 года № 1911, от 24.04.2015 № 1228, от 10.08.2016 № 2684)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Курска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы потребления по холодному водоснабжению и водоотведению, применяемые для расчета размера  платы за  коммунальные услуги, согласно приложению 1 (утрачивают силу с 1 января 2010 года).

2. Утвердить нормативы потребления по горячему водоснабжению, применяемые для расчета размера  платы за коммунальные услуги, согласно приложению 2 (утрачивают силу с 1 января 2010 года).

3. Утратил силу согласно постановлению Администрации города Курска от 10.08.2015 года № 2684.

4. Утратил силу согласно постановлению Администрации города Курска от 10.08.2015 года № 2684.

5. Утратил силу согласно постановлению Администрации города Курска от 15.06.2010 года № 1911.

6. Утратил силу согласно постановлению Администрации города Курска от 15.06.2010 года № 1911.

7. Утратил силу согласно постановлению Администрации города Курска от 15.06.2010 года № 1911.

8. Утратил силу согласно постановлению Администрации города Курска от 15.06.2010 года № 1911.

9. Утвердить нормы накопления жидких бытовых отходов в домах неканализованного жилищного фонда, согласно приложению 9.

10. Признать утратившими силу:

постановление администрации города Курска от 04 ноября 1998 г. № 1468 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг и норм накопления бытовых отходов от населения города Курска»;

постановление администрации города Курска от 18 января 2002 г. № 54 «Об утверждении норм накопления жидких бытовых отходов и ставок оплаты услуг по очистке выгребных ям в домах, не оборудованных централизованной канализацией, жилищного фонда города Курска»;

постановление администрации города Курска от 24 июня 2002 г. № 858 «Об утверждении норм накопления бытовых отходов от населения города Курска»;

постановление администрации города Курска от  26 мая 2003 г. № 889 «О нормах потребления природного газа».

11. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города Курска	                      				                       В.П. Суржиков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

города Курска

от «30» декабря 2005 г.

№ 3786

(утратили силу 1 января 2010 года, согласно постановлению Администрации города Курска

от «17» ноября 2009 года № 3017)

НОРМАТИВЫ

потребления по холодному водоснабжению и водоотведению, применяемые для расчета размера платы за коммунальные услуги

|  | Категории жилых помещений по оснащенности санитарно-техническими приборами | Норматив потребления услуг на одного человека в сутки (литров) |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1. | Жилые дома: с водопроводом и канализацией (без ванн) |  |  |
|  |  | 110 | 110 |
|  | то же с газоснабжением | 125 | 125 |
|  | с водопроводом, канализацией и ванными с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 | 150 |
|  | с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми нагревателями | 200 | 200 |
| 2. | Жилые дома: |  |  |
|  | с водопроводом без канализации | 70 | - |
|  | с водоразборной колонкой во дворе | 100 | - |
| 3. | Жилые дома с быстродействующими нагревателями и многоточечным водоразбором | 200 | 200 |
| 4. | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами и ванными | 280 | 280 |
| 5. | Общежития: |  |  |
|  | без общих душевых | 75 | 75 |
|  | с общими душевыми | 100 | 100 |
|  | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 140 | 140 |
| 6. | Жилые дома без водопровода и канализации (водопотребление из водоразборных колонок) | 50 | - |

ода)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

города Курска

от «30» декабря 2005 г.

№ 3786

(утратили силу 1 января 2010 года согласно постановлению Администрации города Курска

от «17» ноября 2009 года № 3017)

НОРМАТИВЫ

потребления по горячему водоснабжению, применяемые для расчета размера платы за коммунальные услуги

| № п/п | Категории жилых помещений по степени оснащенности водозаборными приборами | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | горячей воды на 1 человека в сутки (в литрах) | горячей воды на 1 человека в сутки (в Гкал) со стояками, подающими и циркуляционными трубопроводами |
| 1 | Жилые дома квартирного типа: |  |  |
|  | - оборудованные умывальниками, мойками и душами | 85 | 0,00618 |
|  | - с ванными длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами (высота дома до 12 этажей) | 105 | 0,00763 |
|  | - с ванными длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами (высота дома свыше 12 этажей) | 115 | 0,00836 |
| 2. | Общежития: |  |  |
|  | - с общими душевыми | 50 | 0,00363 |
|  | - с душами при всех жилых комнатах | 60 | 0,00436 |
|  | - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 80 | 0,00581 |
| 3 | Жилые дома без канализации | 24,2 | 0,00176 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

города Курска

от «30» декабря 2005 г.

№ 3786

(утратили силу,

в соответствии с постановлением

Администрации города Курска

от «24» апреля 2015 года № 1228)

НОРМАТИВЫ

потребления тепловой энергии на отопление, применяемые для расчета размера платы за коммунальные услуги

| Подача тепла в жилые дома, оборудованные централизованной системой теплоснабжения за месяц отопительного периода | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Январь | Гкал/ кв. м общей площади | 0,03377 |
| Февраль |  | 0,02857 |
| Март |  | 0,02858 |
| Апрель |  | 0,01163 |
| Октябрь |  | 0,01156 |
| Ноябрь |  | 0,02667 |
| Декабрь |  | 0,03442 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

города Курска

от «30» декабря 2005 г.

№ 3786

НОРМЫ

накопления твердых бытовых отходов от населения

|  | Наименование объекта | Ед. изм. | Норматив накопления твердых бытовых отходов, куб. м в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустроенное жилье | на одного жителя | 1,348 |
| 2 | Неблагоустроенное жилье (отсутствие централизованной канализации) | на одного жителя | 1,630 |
| 3 | Дом, находящийся в частной собственности (частный сектор), независимо от уровня благоустройства | на одного жителя | 2,410 |
| 4 | Среднее количество крупногабаритного мусора | на одного жителя | 0,140 |
| 5 | Среднее количество смета с дворов и тротуаров (кроме домов, принадлежащих гражданам на правах частной собственности) | на один жилой дом | 5,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

города Курска

от «30» декабря 2005 г.

№ 3786

НОРМЫ

накопления твердых бытовых отходов от объектов общественного назначения

|  | Наименование объекта | Ед. изм. | Норматив накопления твердых бытовых отходов, куб. м в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинские учреждения: |  |  |
| 1.1 | больницы | 1 койка | 0,00203 |
| 1.2 | поликлиники | 1 койка | 0,00006 |
| 1.3 | аптеки | 1 кв. м торг. площади | 0,005 |
| 1.4 | санатории, пансионаты и т.д. | 1 койка | 0,0055 |
| 2 | Организации торговли: |  |  |
| 2.1 | продовольственные магазины | 1 кв. м общей площади | 0,0013 |
| 2.2 | универсамы, супермаркеты | 1 кв. м общей площади | 0,003 |
| 2.3 | павильоны | 1 кв. м общей площади | 0,016 |
| 2.4 | лотки | 1 кв. м общей площади | 0,011 |
| 2.5 | палатки, киоски | 1 кв. м общей площади | 0,015 |
| 2.6 | торговля с машин | 1 торговое место | 0,014 |
| 2.7 | промышленные магазины | 1 кв. м общей площади | 0,0036 |
| 2.8 | рынки | 1 кв. м общей площади | 0,001 |
| 3 | Предприятия общественного питания: |  |  |
| 3.1 | кафе, рестораны, закусочные, столовые и т.д. | 1 кв. м общей площади | 0,0027 |
| 4 | Организации, оказывающие автотранспортные услуги: |  |  |
| 4.1 | автомастерские | 1 машино-место | 0,0054 |
| 4.2 | автостоянки, парковки и т.д. | 1 машино-место | 0,003 |
| 4.3 | гаражи | 1 машино-место | 0,0055 |
| 5 | Организации бытового обслуживания |  |  |
| 5.1 | парикмахерские, косметические салоны и т.д. | 1 посадочное место | 0,004 |
| 5.2 | химчистки, прачечные и т.д. | 1 кв. м общей площади | 0,0003 |
| 5.3 | ремонт обуви | 1 кв. м общей площади | 0,001 |
| 5.4 | ателье | 1 работник | 0,001 |
| 5.5 | ремонт бытовой теле-, радиоаппаратуры и т.д. | 1 работник | 0,001 |
| 5.6 | гостиницы (без учета арендаторов) | 1 место | 0,0022 |
| 6 | Образовательные учреждения |  |  |
| 6.1 | общеобразовательные школы | 1 учащийся | 0,0004 |
| 6.2 | детские дошкольные учреждения | 1 место | 0,0007 |
| 6.3 | институты, техникумы и т.д. | 1 учащийся | 0,0004 |
| 7 | Учреждения культуры | 1 место | 0,0006 |
| 8 | Организации, учреждения, офисы, банки и т.д. | 1 сотрудник | 0,001 |
| 9 | Вокзалы, автовокзалы, аэропорты и т.д. | 1 кв. м площади | 0,0014 |

Примечание: при круглосуточном режиме работы нормы накопления твердых бытовых отходов подлежат увеличению до 1,5 раза

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

города Курска

от «30» декабря 2005 г.

№ 3786

(утратили силу, в соответствии с  постановлением Администрации города Курска

от  «15» июня 2010 года № 1911)

НОРМАТИВЫ

потребления электроэнергии, применяемые для расчетов с населением

|  | Категории жилых помещений по оснащенности электроприборами | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | на одного человека в месяц (кВт. час) | на один кв. метр в месяц (кВт. час) |
|  | Подача электроэнергии: |  |  |
| 1 | в жилые дома, оборудованные: |  |  |
|  | а) газовыми плитам | 50,0 |  |
|  | б) электрокотлами | 90,0 |  |
|  | в) плитами на твердом топливе | 70,0 |  |
| 2 | на отопление с использованием электрокотлов |  | 18,0 |
| 3 | на горячее водоснабжение | 220,3 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

города Курска

от «30» декабря 2005 г.

№ 3786

(утратили силу, в соответствии с  постановлением Администрации города Курска

от  «15» июня 2010 года № 1911)

786

НОРМЫ

потребления природного газа, используемого населением в квартирах (домах) для отопления, приготовления пищи и подогрева воды, а также на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды граждан при отсутствии приборов учета природного газа

|  | Виды газопотребления | Ед. измерения | Нормы потребления (куб. м на 1 чел., куб. м на 1 кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | На приготовление пищи и подогрев воды (без учета неравномерности) |
|  | газовая плита (при наличии в квартире централизованного горячего водоснабжения) | на одного человека в месяц | 10,0 |
|  | газовая плита (при отсутствии в квартире централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | на одного человека в месяц | 11,5 |
|  | газовая плита и газовый водонагреватель (при наличии централизованного горячего водоснабжения) | на одного человека в месяц | 27,5 |
| 1.2 | На отопление жилых помещений от газовых приборов |
|  | в жилых домах с местным отоплением от газовых приборов в отопительный период | на один кв. метр отапливаемой площади | 13,03 |
|  | в неотопительный период (по заявлению граждан) | на один кв. метр отапливаемой площади | 1,3 |
|  | в жилых домах с круглогодичной оплатой за отопление | на один кв. метр отапливаемой площади | 7,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

города Курска

от «30» декабря 2005 г.

№ 3786

(утратили силу, в соответствии с  постановлением Администрации города Курска

от  «15» июня 2010 года № 1911)

НОРМЫ

потребления природного газа, используемого населением на содержание скота в личном подсобном хозяйстве

|  | Животное | Нормы расхода на одно животное в месяц при отсутствии прибора учета газа, куб. метров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лошадь | 5,2 |
| 2 | Корова | 21,9 |
| 3 | Свинья | 11,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  Администрации

города Курска

от «30» декабря 2005 г.

№ 3786

НОРМЫ

накопления жидких бытовых отходов в домах неканализованного

жилищного фонда

|  | Объекты образования жидких бытовых отходов | Ед. измерения | Норма накопления, куб. метров в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые помещения, не оборудованные водоснабжением | на одного человека | 1,5 |
| 2 | Жилые помещения, оборудованные холодным водоснабжением | на одного человека | 3,6 |
| 3 | Жилые помещения, оборудованные холодным и горячим водоснабжением | на одного человека | 6 |